| Наименование профиля ГОСТ, ТУ | Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ | Номер или размеры профиля, мм | № п.п. | Масса металла по элементам конструкции, т | Общая масса, т | Площадь окраски, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Главные балки | Второстепенные балки | Фахверковые колонны | Колонна К1, К2, К3 | Фермы стропильные | Фермы подкрановые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Двутавры стальные гopячeкaтaныe c пapaллeльными гpaнями пoлoк, ГОСТ 26020-83* | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.80Б1 | 1 | 6.763 |  |  |  |  |  | 6.763 | 116.3 |
|  | Итого: |  | 2 | 6.763 |  |  |  |  |  | 6.763 |  |
|  | С375Д, ГОСТ 27772-88 | Дв.90Б1 | 3 | 49.346 |  |  |  |  |  | 49.346 | 774.7 |
|  | Итого: |  | 4 | 49.346 |  |  |  |  |  | 49.346 |  |
| Всего профиля: |  |  | 5 | 56.109 |  |  |  |  |  | 56.109 |  |
| Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок, СТО АСЧМ 20-93 | С245, ГОСТ 27772-88 | Дв.25Б1 | 6 |  | 9.103 |  |  |  |  | 9.103 | 354.1 |
|  | С245, ГОСТ 27772-88 | Дв.25Ш1 | 7 |  |  | 1.484 |  |  |  | 1.484 | 40.1 |
|  | С245, ГОСТ 27772-88 | Дв.30Б1 | 8 |  | 37.648 |  |  |  |  | 37.648 | 1400.5 |
|  | С245, ГОСТ 27772-88 | Дв.40Б2 | 9 |  | 64.944 |  |  |  |  | 64.944 | 1571.6 |
|  | Итого: |  | 10 |  | 111.7 | 1.484 |  |  |  | 113.179 |  |
|  | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.25Б1 | 11 | 3.402 |  |  |  |  |  | 3.402 | 132.3 |
|  | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.30Б2 | 12 | 2.048 |  |  |  |  |  | 2.048 | 67 |
|  | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.35Б1 | 13 | 1.147 |  |  |  |  |  | 1.147 | 38.5 |
|  | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.40Б2 | 14 | 2.957 |  |  |  |  |  | 2.957 | 71.6 |
|  | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.40Ш2 | 15 |  |  |  | 13.018 |  |  | 13.018 | 242.1 |
|  | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.55Б1 | 16 | 3.489 |  |  |  |  |  | 3.489 | 77.1 |
|  | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.60Б1 | 17 | 30.083 |  |  |  |  |  | 30.083 | 631.7 |
|  | Итого: |  | 18 | 43.126 |  |  | 13.018 |  |  | 56.144 |  |
| Всего профиля: |  |  | 19 | 43.126 | 111.7 | 1.484 | 13.018 |  |  | 169.323 |  |
| Балки двутавровые для монорельсов, ТУ 14-2-427-80 | С345, ГОСТ 27772-88 | Дв.36М | 20 |  |  |  | 14.897 |  |  | 14.897 | 326.2 |
|  | Итого: |  | 21 |  |  |  | 14.897 |  |  | 14.897 |  |
| Всего профиля: |  |  | 22 |  |  |  | 14.897 |  |  | 14.897 |  |
| Прокат стальной горячекатанный круглый, ГОСТ 2590-88 | ВСт5сп, ГОСТ 10705-80 | Ø15 | 23 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 67.8 |
|  | Итого: |  | 24 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Всего профиля: |  |  | 25 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Трубы стaльныe бeсшoвныe горячедеформированные, ГОСТ 8732-78* | С345, ГОСТ 27772-88 | Тр.Ø25x3,5 | 26 |  |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 | 0.8 |
|  | Итого: |  | 27 |  |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 |  |
| Всего профиля: |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 |  |
| Пpoфили стальные гнутыe зaмкнутыe cвapныe квaдpaтныe и пpямoугoльныe для строительных конструкций, ГОСТ 30245-2003 | С275, ГОСТ 27772-88 | Гн.□120х120х4 | 29 |  |  |  |  | 0.877 |  | 0.877 | 29.6 |
|  | Итого: |  | 30 |  |  |  |  | 0.877 |  | 0.877 |  |
| Всего профиля: |  |  | 31 |  |  |  |  | 0.877 |  | 0.877 |  |
| Прокат листовой горячекатаный, ГОСТ 19903-93* | С245, ГОСТ 27772-88 | t14 | 32 |  |  |  | 122.58 |  |  | 122.584 | 2231 |
|  | Итого: |  | 33 |  |  |  | 122.58 |  |  | 122.584 |  |
| Всего профиля: |  |  | 34 |  |  |  | 122.58 |  |  | 122.584 |  |
| Типовые конструкции, Серия 1.460.3-23.98 | С345, ГОСТ 27772-88 | ФП-12-60 | 35 | 31.8 |  |  |  |  |  | 31.8 | 837.9 |
|  | Итого: |  | 36 | 31.8 |  |  |  |  |  | 31.8 |  |
| Всего профиля: |  |  | 37 | 31.8 |  |  |  |  |  | 31.8 |  |
| Всего масса металла: |  |  | 38 | 131.04 | 111.7 | 1.484 | 150.5 | 2.877 | 0.019 | 397.609 | 9010.9 |
| В том числе по маркам или наименованиям: | С345, ГОСТ 27772-88 |  | 39 | 81.689 |  |  | 27.915 |  | 0.019 | 109.623 |  |
|  | С375Д, ГОСТ 27772-88 |  | 40 | 49.346 |  |  |  |  |  | 49.346 |  |
|  | С245, ГОСТ 27772-88 |  | 41 |  | 111.7 | 1.484 | 122.58 |  |  | 235.763 |  |
|  | ВСт5сп, ГОСТ 10705-80 |  | 42 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | С275, ГОСТ 27772-88 |  | 43 |  |  |  |  | 0.877 |  | 0.877 |  |
| Общая масса металла приведена без учета массы наплавленного металла сварных швов в размере 1% и 3% на уточнение массы при разработке чертежей КМД. |